PLAN DE EMERGENCIA

Y EVACUACION

LOS POLLITOS S.A.
            R.U.T. 78.222.333-4
AVDA. LOS PAJARITOS 474
SANTIAGO

2014
1.- INDICE

	TEMA
	Página

	1.- INDICE
	2

	2.- ANTECEDENTES GENERALES

2.1
Introducción.

2.2
Objetivo.

2.3
Definiciones

2.4
Tipos de emergencias.
	3

3

3

3

4

	3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

3.1
Antecedentes generales de la construcción.
	4
4

	4.- EQUIPAMIENTO PARA EMERGENCIA Y DESCRIPCIÓN

4.1
Red de extintores (se indica en plano adjunto).

4.2      Red Humeda
	4
4

5

	5.- ORGANIZACIÓN ANTE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

5.1
Responsabilidades


Jefe del plan de emergencia.


Sub-Jefe del Plan de emergencia.

5.2.- Organización
	5
5

5

5

5

	6.- TIPOS DE EVACUACIÓN

6.1 Evacuación parcial.

6.2 Evacuación total.
	5
5

5

	7.- PROCEDIMIENTOS PARA TIPOS DE EMERGENCIAS

7.1 En caso de incendio.

7.2 En caso de movimiento sísmico.

En caso de atentado explosivo.
	6
6

6

	8.- SEÑALETICAS
No fumar, Vía de evacuación, Zona de seguridad, Extintores
	7

	9.- RECOMENDACIONES GENERALES
Recomendaciones para conocimiento general y diarios murales
	7

	ANEXO

A. Manual instructivo sobre el fuego, sus elementos, transmisión de calor, clasificación según NCH 934, desarmando el triangulo, agentes extintores, Los extintores y su marco legal vigente D.S. 594, condiciones generales y eficacia.

B
Plano general de evacuación.
	8
12


2.- ANTECEDENTES GENERALES

	2.1

INTRODUCCIÓN
	Atendiendo a los constantes riesgos de origen natural y humano, y con la finalidad de estar preparados para una posible contingencia, sé a preparado este Plan de emergencias y evacuación, consiente de la necesidad de proteger a nuestro máximo capital que son las vidas humanas, nuestra instalación y equipamiento.

	2.2

OBJETIVO
	Evacuar en forma rápida y segura, a todos los  funcionarios, que se encuentren al interior de la empresa, y a personas ajenas a la misma (Visitas, Asesores, Proveedores, Vendedores, etc.), en caso de producirse una situación de emergencia, por las vías de evacuación hacia la zona de seguridad


2.3
DEFINICIONES:

	Concepto
	Definición

	EMERGENCIA
	Es todo hecho, situación o circunstancia imprevista que altera un normal proceso de funcionamiento y puede dar como resultado un peligro para la vida humana, animal y/o daños a la propiedad.

Se considera emergencia a todo estado de perturbación de un sistema que puede poner en peligro la estabilidad del mismo, ya sea en forma parcial o total. El concepto de sistema puede estar referido a una pequeña clínica, un hospital o toda una comunidad.

Por el impacto y trascendencia de los efectos de la emergencia sobre el sistema que incluso puede hacerlo desaparecer, los responsables de administrarlo, vale decir la alta Dirección, debe:

“ESTABLECER:

UNA POLÍTICA GENERAL SOBRE EMERGENCIAS,

EN CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL”

	EVACUACIÓN
	Es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que se a declarado una emergencia.

	VIA DE EVACUACIÓN
	Camino expedito, señalizado, continuo y seguro que desde cualquier punto de la instalación, conduzca a la zona de seguridad.

	ZONA DE SEGURIDAD
	Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con las características de ofrecer seguridad para la vida de quienes lleguen a ese punto, para su designación se debe considerar que no existan elementos que puedan producir daños por caídas (árboles, cables eléctricos, estructuras antiguas, etc.).

	ESCALA
	Estructura independiente y trasladable, compuesta por largueros unidos transversalmente por peldaños o barrotes horizontales y a igual distancia. Puede tener sustentación propia (escala de tijera) o no (escala de mano).

	ESCALERA
	Parte de una vía de circulación, compuesta de una serie de peldaños o escalones horizontales colocados a intervalos verticales iguales, adosada a la estructura de una edificación.

	FLUJO DE OCUPANTES
	Cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de la vía de evacuación, en una unidad de tiempo, Se expresa en personas / minutos.

	INCENDIO
	Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas y a las instalaciones.

	AMAGO DE INCENDIO
	Fuego iniciado, descubierto y apagado a la brevedad y que no ocasiona daño o el ocasionado es menos que leve.

	EXPLOSIÓN
	Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química.

	SISMO
	Movimiento de tierra, (se hablará in extenso, en el apartado de procedimiento en caso de sismo).


2.4.- TIPOS DE  EMERGENCIAS CONTEMPLADAS

	Las emergencias las dividimos en 2 tipos, según su origen:



	Origen Humano
	· Incendio.

· Inundación (falla en la instalación, rotura cañería, falta de mantención, etc.).

· Atentado terrorista o colocación de un artefacto explosivo.

	Origen Natural
	· Movimiento sísmico.

· Aluviones.

· Inundación (Por lluvia, temporal, etc.).


3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

3.1
Antecedentes generales de la construcción.


El edificio es una construcción robusta de principios del siglo XX, con murallas exteriores de concreto armado difícilmente colapsables por sismo de mediana y gran intensidad. Su interior posee dos tipos de divisiones; en el área Sur, los tabiques son de pino Oregón de 4x4 pulgadas protegidos por ladrillo y revestidos de adobe enmallado.
Dos escaleras antifuego ubicadas en el sector norte interior y norte exterior, facilitan la rápida evacuación en caso de siniestro.


El sistema eléctrico se encuentra sectorizado en forma absolutamente independiente en cada área de la propiedad con un tablero principal al exterior en el sector norte a un costado  de la pileta de agua.
4.- EQUIPAMIENTO PARA EMERGENCIA

4.1.- Extintores

	N°
	Ubicación
	Tipo
	Kilos
	Vencim.
	Certificado

	01
	Primer Piso Casa Sur
	ABC
	
	
	

	02
	Segundo piso casa sur
	Halon
	
	
	

	03
	Segundo Piso Casa Norte
	ABC
	
	
	

	04
	Exterior salas traseras
	ABC
	
	
	

	05
	Persona
	ABC
	
	
	

	06
	Gerencia
	Halon
	
	
	

	07
	Sala reuniones
	ABC
	
	
	

	08
	Casino
	ABC
	
	
	

	09
	Laboratorio de industrias
	Halon
	
	
	

	10
	División Producción
	Halon
	
	
	

	11
	Mantención
	ABC
	
	
	

	12
	Admisión
	ABC
	
	
	

	13
	
	ABC
	
	
	


4.2.- Red Húmeda

	N°
	Ubicación
	Activación

	01
	Primer Piso Casa Sur
	Llave, derecha escalera subterraneo

	02
	Segundo piso casa sur
	Llave, derecha escalera subterraneo

	03
	Segundo Piso Casa Norte
	Llave, izquierda escalera subterraneo

	04
	Exterior salas traseras
	Llave, izquierda escalera subterraneo


5.- ORGANIZACIÓN ANTE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
	Jefe o Subjefe de Emergencia y evacuación:
	· Cumplen una labor en conjunto, reemplazándose en ausencia de uno de ellos.

· El Jefe o en su ausencia, el subjefe del Programa tiene la responsabilidad de ordenar la evacuación total y el reintegro a las dependencias una vez terminado el acto que la provoco.


5.2.- Organización

	Jefe del Programa de Evacuación

Sub-Jefe del Programa

	Sr.  Daniel  ¨Perez
Srta.  Carla Orpiz 

	Área Nº 1:          SEGUNDO PISO CASA SUR
Lider de área

Sub-Lider

Via de evacuación

Zona de seguridad
	Sr.  xxxxxxxxxx
Srta.  xxxxxxx 
Escalera de Emergencia interior Casa Norte

Patio Delantero Casa Sur

	Área Nº 2:         SEGUNDO PISO CASA NORTE
Lider de área

Sub-Lider

Via de evacuación

Zona de seguridad
	Sr.  zzzzzz.
Sr.  xxxxxxxxx
Escalera de Emergencia exterior Casa Norte

Patio Delantero Casa Norte

	Área Nº 3:        PRIMER PISO INTERIOR
Lider de área

Sub-Lider

Via de evacuación

Zona de seguridad
	Sr.  Zzzzzz zzzzz
Sr.  zzzzzzzzzzz
Puertas de escape Sector poniente
Patio Delantero Casa Sur

	Área Nº 4:        PRIMER PISO EXTERIOR
Lider de área

Sub-Lider

Via de evacuación

Zona de seguridad
	Sr.  zzzzzzzzzz
Sr.  aaaaaaaaaaaa
Pasillos exteriores sector Baño
Patio Delantero Casa Norte


6.- TIPOS DE EVACUACION

	6.1

Evacuación

Parcial
	· Se realizará cuando sea necesario evacuar una ó más dependencias que estén comprometidas en una situación de emergencia.

· Las instrucciones serán impartidas por el Jefe correspondiente a las(s) dependencia(s) comprometida(s).

· Tienen, además, la responsabilidad de acompañar y conducir a los funcionarios de su área, desde su lugar de trabajo, hacia la zona de seguridad por la vía de evacuación que les corresponda.

	6.2

Evacuación

Total
	· Se realizará cuando sea necesario evacuar a un mismo tiempo, todas las dependencias de la empresa.

· La orden de evacuación total será impartida por el Jefe del Plan de Evacuación sr. Daniel Perez. ó el subjefe de plan srta. Aaaaaa aa.

· La orden de evacuación, será comunicada al Personal en general, a través de voceo general del sistema telefónico existente.


7.- PROCEDIMIENTOS PARA TIPOS DE EMERGENCIAS

	Incendios
	· Si algún funcionario, se ve enfrentado a un principio de incendio, deberá proceder de inmediato a comunicar la situación al Jefe ó al Subjefe de evacuación y/o a su Jefe Directo.

· Paralelo a esta acción, quienes se encuentren en las cercanías inmediatas al lugar del principio de incendio, deberán extinguir el fuego con los equipos extintores portátiles, existentes para este tipo de situaciones, en todas las dependencias de la empresa, con los conocimientos adquiridos según (anexo A, adjunto).

· Dar la alarma en forma inmediata al Cuerpo de Bomberos de Santiago
· Conjuntamente con lo anterior se debe desconectar la alimentación eléctrica a todas las dependencias.

	Movimientos

Sísmicos
	· Al producirse un sismo (movimiento Telúrico), se debe permanecer en su puesto de trabajo y mantener la calma, solo sí existe peligro de caída de objetos cortantes (vidrios), u objetos golpeantes (archivadores, cajas, etc), se deberá proteger bajo el DINTEL de una puerta, una viga ó debajo del escritorio.

· Es importante insistir que el peligro mayor lo constituye el hecho de salir corriendo en el momento de producirse el sismo.

· Terminado el movimiento sísmico, el Jefe o Subjefe de evacuación, impartirán las instrucciones en caso de ser necesario evacuar.

· Al salir al exterior, el personal deberá dirigirse a la zona de seguridad, por la vía de evacuación que corresponda a su área.

· El reingreso a las dependencias de trabajo, se hará efectivo, solo cuando el Jefe o Subjefe de evacuación lo indique.

	Atentados terroristas o artefactos explosivos.


	· Si algún funcionario de la Empresa recibe un llamado telefónico, comunicando la colocación de un artefacto explosivo, deberá mantener la calma y tomar nota del mensaje, poniendo atención en la voz de la persona, especialmente sexo, tono, timbre y ruidos externos a la voz, además de otros datos que considere necesarios de consignar.

· Inmediatamente cortada la llamada, la persona que recibió la comunicación, informará a su Jefe directo y al Jefe o Subjefe de evacuación, quién se comunicará en ese momento con Carabineros de Chile al Nº 133, los que darán las instrucciones a seguir.

· Según las instrucciones que imparta Carabineros ó de acuerdo a la situación, el Jefe o Subjefe de evacuación, ordenará evacuar toda la Empresa.

· El Personal de seguridad, será alertado de la situación, quienes procederán a efectuar un recorrido VISUAL por los pasillos y exteriores del edificio, en busca de algún paquete ó situación sospechosa, de encontrar algo que reúna esas características, no deberán mover ni tocar nada, solo observar, a fin de colaborar con Carabineros una vez que ellos se hagan presente en el lugar.

· Se prohibirá el ingreso de cualquier persona a la Empresa, hasta que Carabineros informe que la emergencia está superada.

· Sí en las instrucciones que impartió Carabineros telefónicamente, está la evacuación de los puestos de trabajo, se deberá evacuar y el personal una vez en la zona de seguridad, debe permanecer hasta que recibe instrucciones de reingreso por parte del Jefe o Subjefe de evacuación, conforme al informe oficial que otorgue el Oficial a cargo de Carabineros en el lugar.


8.- SEÑALÉTICA

La implementación de señalética de cada elemento de seguridad, sector seguro y las vías de evacuación son  indicadas con carteles de color azul, verde o rojo, según corresponda, de la Asociación Chilena de Seguridad ACHS para su fácil y rápida identificación.
9.- RECOMENDACIONES GENERALES

	· Todo el personal de planta de la Empresa debe conocer la ubicación de los equipos extintores y su forma de utilizar.

· Al momento de recibir la orden de evacuar, se deberá desenchufar todos los artefactos eléctricos que se encuentren conectados a la red de energía eléctrica.

· Una vez iniciado el proceso de evacuación, nadie debe devolverse a recoger artefactos ú elementos personales, "SU VIDA ES MAS IMPORTANTE".

· Sí Ud. se ve alcanzado por las llamas (fuego), y estás cubren parcial ó totalmente su cuerpo, NO CORRA, tírese al suelo y haga rodar su cuerpo.

· A fin de evitar situaciones precipitadas con el consiguiente desorden y/o pánico, Ud. debe seguir solo las ordenes del Jefe o Subjefe de evacuación, siguiendo las instrucciones estipuladas en el presente Plan.

· Sí Ud. se encuentra en compañía de algún Cliente ó Visita, deberá acompañarla y guiarla por la vía de evacuación hacia la zona de seguridad señalada para esa área en el presente documento.

· Al momento de ordenarse la evacuación, Ud. se encuentra en otras dependencias ó en el servicio higiénico, deberá seguir las instrucciones que imparta el Líder ó Sub-Líder de esa área, procediendo por la vía de evacuación hacia la zona de seguridad correspondiente.


ANEXO A

	EL FUEGO Y LOS EXTINTORES

	EL FUEGO

Es una reacción química, resultante de la combinación de combustible, oxigeno y calor, en iguales proporciones.


	Por lo tanto, el Fuego lo podemos graficar de la siguiente forma:


[image: image1.wmf]OXIGENO

CALOR

COMBUSTIBLE





ELEMENTOS DEL TRIÁNGULO DEL FUEGO:

	COMBUSTIBLE:


	Son materiales capaces de arder, tales como: madera y sus derivados, combustibles líquidos, solventes, azufre, potasio, etc..

	CALOR:
	Para que un combustible arda debe recibir calor suficiente, cada material inicia su proceso de combustión a una temperatura determinada.

	OXIGENO:


	Es muy necesario para que se realice el proceso de combustión, y su fuente natural es el aire, donde esta contenido en un 21 % aproximadamente.


TRANSMISIÓN DEL FUEGO:

	El fuego se transmite desde objetos calientes a objetos fríos, de varias formas, a saber:

	CONDUCCIÓN:
	Es la transmisión del calor de un cuerpo a otro por contacto directo.

	CONVECCIÓN
	Es la transmisión de calor a través de humos, gases, vapores, etc. los que ascienden debido a diferencias de temperatura y densidad con respecto al aire ambiente.

	RADIACIÓN
	Es la transmisión de calor por medio de ondas cuya intensidad depende de la temperatura del cuerpo que la emite, sin necesidad de un medio físico que las transmita.


CLASES DE FUEGO

La norma chilena "NCh N° 934 del año 1979, clasifica los fuegos de acuerdo al material que se quema, como a continuación se señala:

	Tipo
	Detalle
	Símbolo

	CLASE A
	Fuegos en combustibles ordinarios. 

Por ejemplo: Madera, Papel, Género, Caucho y algunos plásticos.
	Una letra A, dentro de un triángulo verde

[image: image2.wmf]A



	CLASE B
	Fuego  en  líquidos  combustibles ó inflamables.

Por ejemplo: Bencina, aceites, grasas, pinturas, etc..
	Una letra B sobre un cuadrado rojo.


[image: image3.wmf]B



	CLASE C
	Fuegos que involucran equipos eléctricos energizados y donde el agente extintor no debe ser conductor de corriente. Una vez desenergizados, según el tipo de combustible comprometido, se denominará fuego clase A ó B.
	Una Letra C, dentro de un circulo Azul.


[image: image4.wmf]C



	CLASE D
	Fuego de algunos metales combustibles, tales como: Aluminio, Titanio, Circonio, etc., (en polvillo, partículas ó viruta) y no metales, tales como Magnesio, sodio, potasio, azufre, fósforo, etc. los que al arder alcanzan temperaturas muy elevadas (2.500 grados celsius ó más), y que requieren de un agente extintor no reactivo a dicha temperatura.
	Una letra D, dentro de una estrella de color amarillo




DESARMANDO EL TRIÁNGULO DEL FUEGO:
	El fuego, lo podemos extinguir eliminando uno de los tres elementos que componen el triángulo, y para ese efecto existen tres formas:

	Eliminando el calor - 

Enfriamiento:
	Este método consiste en absorber el calor del cuerpo comprometido con fuego, disminuyéndole la temperatura por debajo de su punto de combustión.

Ej.: Extinguir un fuego en madera, utilizando agua.

	Eliminando el oxígeno – 

Sofocamiento
	Este método consiste en eliminar el oxígeno presente en el entorno del cuerpo en combustión.

Ej.: Cubrir con la tapa de una olla, un sartén con aceite inflamado.

	Eliminando el combustible
	Este método consiste en eliminar el combustible, retirándolo del proceso de combustión.

Ej.: Desconectar el paso de gas, desde el regulador de un balón, al producirse una inflamación en los quemadores de una cocina


AGENTES EXTINTORES
	Señalamos a continuación algunos tipos de agentes extintores, que se podrían usar para las diferentes clases de fuegos:

	FUEGO CLASE A
	· Agua.

· Espuma.

· Polvo Químico Seco.

	FUEGO CLASE B
	· Polvo químico seco.

· Espuma.

· Anhidrido carbonico (CO2)

	FUEGO CLASE C
	· Polvo químico seco.

· - Dioxido de carbono (CO2)

	FUEGO CLASE D
	- Se usan polvos secos específicos de acuerdo al metal, de los cuales podemos mencionar:

- Polvo de grafito, Cloruro de sodio seco, Ceniza de soda seca, Cloruro de litio, Silicato de circonio, Dolomita, Arena seca.

* Debido a que el agua en pequeñas cantidades acelera la combustión de los fuegos de metales combustibles, no se recomienda el empleo de extintores de agua, ni tampoco de espumas ó halógenos.


EXTINTORES PORTÁTILES
	DEFINICIÓN

Se denomina extintores portátiles, a los equipos manuales de extinción de incendios.
	
[image: image5.wmf]


	CONDICIONES GENERALES:
	· El mejor tratamiento contra el fuego es el preventivo, vale decir, evitar que este se produzca. Pero, si este se produjera, una de las mejores defensas que marcarían la diferencia entre un amago y un siniestro, es el uso de extintores portátiles.

· Los extintores son la primera línea de defensa y un valioso complemento a los sistemas de extinción que se tenga, tales como: Sistemas de agua (red húmeda y/o red seca), espuma, Polvo químico seco (carros rodantes, bananas), redes (sprinklers) y otros, incluso a la llegada de Bomberos.

	LAEFICACIA DE UN EXTINTOR, VA A DEPENDER DE:
	· La disponibilidad de equipos adecuados.

· La disponibilidad de personas con los conocimientos adecuados, entrenamiento y voluntad de usarlos.

· Mantener los equipos en buenas condiciones de uso.


NORMA LEGAL SOBRE LOS EXTINTORES

TITULO III - PARRAFO III D. S. 594

De la Prevención y Protección contra Incendios

Decreto Supremo N° 594, del Ministerio de Salud, Artículos N° 44 al N° 52 Título III, Párrafo III.

De la certificación de calidad de los extintores

Decreto Supremo Nº 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.





TÉCNICA DE USO (Método de los 4 pasos)


1er.  Paso
Sacar el extintor del soporte.


2do. Paso
Dirigirse a la proximidad del fuego.


3er.  Paso
Sacar el pasador de seguridad.


4to.  Paso
Presionar el gatillo y dirigir el chorro a la base del fuego, en forma de abanico.

IMPORTANTE

En lugares abiertos, la persona que esté operando

el extintor debe dar la espalda al sentido del viento.

[image: image6.jpg]PLAN DE EMERGENCIA
LOS PAJARITOS 474

PLANO DE EVACUACION
Piso 2
Piso 1





[image: image7.jpg]W —
oA
=1 S |
S T
=
-HI a 949
WM = 3 o~
m 3 & 1 i
& L1 -
m =




[image: image8.jpg]T it IR

Docencia

aaaaa

aaaaaaaaaa

aaaaa

Docencia





D























_931881136

_931881327

_1007302118

_931881179

_931880932

